Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

ADS Nº 008-2015-OSINFOR

Primera Convocatoria

ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DATOS DEL OSINFOR”

2015

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUEN EN LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS)

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

ADS Nº 008-2015-OSINFOR

Primera Convocatoria

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

  - CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3	REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.4   	FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6	ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

- Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

- Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

- Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

1.7	INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

- Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

- Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

- Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8   	FORMA DE PRESENTACIÓN, ALCANCES Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Cuando la presentación de propuestas se realice en acto público, las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple. Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas.

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante  común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

- En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

- En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

- En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

IMPORTANTE:

Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.9 	ACTO PRIVADO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en ACTO PRIVADO.

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10   CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del  bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

1.11   EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica		: 100 puntos

Propuesta Económica	: 100 puntos

1.11.1 Evaluación Técnica

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificará que contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

IMPORTANTE:

En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la implementación del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el Comité Especial deberá notificar al postor el requerimiento de subsanación de la propuesta técnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por no admitida. El Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE, debiendo devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

En caso de la descalificación de la propuesta, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.11.2  Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i		=    Propuesta

Pi		=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi		=    Propuesta Económica i

Om	=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE	=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.12  ACTO PRIVADO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El otorgamiento de la Buena Pro se realiza en ACTO PRIVADO.

El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

  - CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL

ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 115 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1	RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dicha facultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2	PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

  - DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento.

- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

- Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Código de cuenta interbancario (CCI).

3.2	VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

  - DE LAS GARANTÍAS

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

    - GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual  ejecución.

  - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.6 	ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.7 	DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la entrega del bien requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.8	PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los   bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la  entrega de los bienes.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la  existencia de los bienes, conforme a la sección específica de las Bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la  recepción de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos  recibidos, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

ADS Nº 008-2015-OSINFOR

Primera Convocatoria

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

  - ENTIDAD CONVOCANTE

| Nombre | Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR |
| --- | --- |
| RUC Nº | 20522224783 |
| Domicilio legal | Av. Javier Prado Oeste Nº 692 – 694 Magdalena del Mar Lima 17 |
| Teléfono | 6157373 – Anexo 263 |
| Correo electrónico | mtarazona@osinfor.gob.pe |

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la adquisición de componentes para ampliación del Centro de Datos del OSINFOR.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 152,043.17 (Cinto Cincuenta y Dos Mil Cuarenta y Tres con 17/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la contratación. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo de 2015.

IMPORTANTE:

- De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

- Si el sistema de contratación es a precios unitarios deberá indicarse los precios unitarios referenciales del bien y/o bienes objeto de la convocatoria.

- Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato de Solicitud y Aprobación de Expediente Nº 014-2015, el 11 de mayo de 2015.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 RECURSOS ORDINARIOS.

IMPORTANTE:

    - La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

  - PLAZO DE ENTREGA

La entrega, instalación y configuración de la totalidad de equipos, así como la entrega del informe final de la configuración, se deberá realizar en un plazo de sesenta (60) días calendario a partir de la suscripción del contrato. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

  - COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

Diez y 00/100 Nuevos Soles (S/. 10.00).

  - BASE LEGAL

- Ley Nº 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.

- Ley Nº 30282 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2015.

- Resolución Jefatural Nº 088-2015-OSINFOR/05.2 – Designación del Comité Especial ad hoc para la Adjudicación Directa Selectiva N° 008-2015-OSINFOR.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

| Etapa | Fecha | Lugar | De | Hasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Convocatoria | 13/05/15 | A través del SEACE | --- | --- |
| Registro de Participantes | Del 14/05/15 al 25/05/15 | Mesa de Partes Av. Javier Prado Oeste Nº 692-694 Magdalena del Mar 1er piso. | 08:30 hrs. | 17:00 hrs. |
| Formulación de consultas y/u observaciones a las Bases | Del 14/05/15 al 18/05/15 | Mesa de Partes Av. Javier Prado Oeste Nº 692-694 Magdalena del Mar 1er piso | 08:30 hrs. | 17:00 hrs. |
| Absolución de consultas y/u observaciones a las Bases | 21/05/15 | A través del SE@CE | --- | --- |
| Integración de Bases | 22/05/15 | A través del SE@CE | --- | --- |
| Presentación de Propuestas (Acto Privado) | 27/05/15 | Mesa de Partes Av. Javier Prado Oeste Nº 692-694 Magdalena del Mar 1er piso. | 08:30 hrs. | 17:00 hrs. |
| Calificación y Evaluación de Propuestas | 28/05/15 | --- | --- |
| Otorgamiento de la Buena Pro (Acto Privado) | 29/05/15 | A través del SE@CE | --- |

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en un proceso de adjudicación directa selectiva, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo diez (10) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo tres (3) días hábiles.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Mesa de Partes del OSINFOR sito en la Av. Javier Prado Oeste Nº 692-694 Magdalena del Mar, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 17:00 horas, previo pago de la suma de S/ 10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles), en caso requerirse copias de las Bases.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

- Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

- Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en Av. Javier Prado Oeste Nº 692-694 Magdalena del Mar, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 horas a 17:00 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-OSINFOR, debiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico:  mtarazona@osinfor.gob.pe (Formato 02).

  - ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Dado que la presentación de propuesta se realizará en ACTO PRIVADO, deberá consignarse lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en la Av. Javier Prado Oeste Nº 692-694 Magdalena del Mar, en la fecha y horario señalados en el cronograma, bajo responsabilidad del Comité Especial.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

Las propuestas se presentarán en dos (02) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-OSINFOR conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5 	CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

Se presentarán en un (1) original.

El sobre Nº 1 contendrá la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

- Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 01).

- Declaración Jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 02).

- Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42º del  Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (Anexo Nº 03).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

- Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus     integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 05).

- Declaración Jurada, de garantía comercial de los componentes ofertados para incrementar la capacidad de almacenamiento, mínimo tres (03) años. (Anexo N° 07).

- Declaración Jurada de descripción de la solución ofertada (Anexo N° 08).

- Declaración Jurada de capacitación (Anexo N° 09).

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

- Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso.

- En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

- Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

- Índice, indicando el número de página donde se encuentra cada uno de los documentos del proceso.

- Documentos requeridos en el Capítulo IV de las bases para acreditar los factores de evaluación.

IMPORTANTE:

- En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 10).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

- La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

- En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6	DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas la propuesta técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi   	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

En el caso de bienes se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1  = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.60

c2 = Coeficiente ponderación para la evaluación económica= 0.40

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7    REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

.

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Carta Fianza, como garantía de fiel cumplimiento del contrato.

- Carta Fianza, como garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

- Carta Fianza, como garantía por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso.

- Copia Simple del DNI de la persona natural o del representante legal si es persona jurídica.

- Copia de la constancia de estar inscrito en el Registro Nacional de 	Proveedores (RNP) – OSCE, Capítulo de Bienes.

- Copia del RUC de la empresa.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el

caso.

- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa, de ser

el caso.

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente 	actualizado, de ser el caso.

- Carta de autorización de depósito en cuenta indicando el código de cuenta 	interbancario (CCI). (Anexo Nº 11).

- Estructura de Costos de los bienes, de manera detallada.

IMPORTANTE:

- En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio .

2.8	PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

La citada documentación deberá ser presentada en la Sub Oficina de Logística del OSINFOR, sito en la Av. Javier Prado Oeste Nº 692 - 694 Magdalena del Mar.

2.9 	ADELANTOS

No aplicable.

2.10	FORMA DE PAGO

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Orden de Compra y Guía de Remisión debidamente firmada y visada por el jefe la Oficina de Tecnología de la Información, en señal de conformidad.

- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Tecnología de la Información del OSINFOR emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Factura.

  - PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL CENTRO DE DATOS INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

- DENOMINACIÓN

Adquisición de componentes para ampliación de la capacidad del Centro de Datos de la Sede Central del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, incluye instalación y configuración.

- OBJETO DEL SERVICIO

Ampliar la capacidad de almacenamiento en disco y memoria de procesamiento del Centro de Datos de la sede central del OSINFOR, que permita soportar la carga adicional de recursos que requerirá el Centro de Datos debido a la implementación de herramientas SIG y a la migración de información de los repositorios locales de Geomática de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y la Dirección de Supervisión de Concesiones de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, así como el almacenamiento de archivos digitalizados del sistema SIADO de la Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo.

- FINALIDAD PÚBLICA

Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de información pública como el SISFOR, esencialmente en la capacidad de repositorio de archivos disponibles y sistemas de descarga y visualización, en cumplimiento de los objetivos de gestión para mejorar la atención a los usuarios en los servicios que brinda la institución a la ciudadanía.

- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

  - Requerimiento incluido en el Cuadro de Necesidades:

SI			NO

  - Tarea del Plan Operativo Institucional Nº 4.07

  - Meta	 : 004.	 	Fuente de Financiamiento: 00 RO (almacenamiento).

  - Meta	 : 004.	 	Fuente de Financiamiento: 09 RDR (memoria).

- ALCANCES Y DESCRIPCIÓN

  - ADQUISICION DE COMPONENTES PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

El sistema de almacenamiento actual del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR cuenta con un (01) sistema de almacenamiento IBM Storwize v3700 (M/T 2072-24C) con 5 discos SAS de 300GB y 18 discos SAS de 600 GB, cuyos nodos cuentan con conexiones redundantes Fiber Channel a dos switches IBM System Storage SAN24B-4 Express.

Se requiere incrementar la capacidad efectiva del almacenamiento.

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Aumento de capacidad efectiva | Se requiere como mínimo incrementar la capacidad en 25 TB efectivos binarios en discos SAS 2.5” 10K 6Gb SAS, configurados en RAID 6. Se deberá considerar al menos un (01) disco de hot spare. |
| Expansión de discos | Se deberá incluir las expansiones necesarias para alojar los discos requeridos para el aumento de la capacidad efectiva del almacenamiento. Las expansiones deben contar con fuentes redundantes y de cambio en caliente, instalables en bastidor estándar de 19 pulgadas. Cada expansión deberá tener un factor de forma de 2.5” y capacidad para alojar 24 discos duros. El esquema final debe preservar la redundancia en conexiones a los switches SAN. |

  - ADQUISICION DE COMPONENTES PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE MEMORIA DE LOS SERVIDORES

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR cuenta actualmente con un cluster de tres (03) servidores IBM x3650 M4 (M/T 7915-AC1) con 64 GB de memoria RAM cada uno, conectados al sistema de almacenamiento indicado en el punto anterior, y sobre el cual trabaja una plataforma de virtualización VMware vSphere 5.5.

Se requiere incrementar la capacidad de memoria RAM.

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Aumento de capacidad RAM | Se requiere como mínimo incrementar en 64 GB la capacidad de memoria de cada uno de los tres (03) servidores IBM x3650 M4 (M/T 7915-AC1). |
| Módulos de memoria | Se deberá considerar como mínimo módulos de 8 GB, DDR3 1866MHz RDIMM. |

  - CONDICIONES GENERALES

- El postor deberá presentar una declaración jurada indicando que los servicios de instalación y configuración será realizado por personal certificado a nivel técnico en almacenamiento y servidores.

- El postor deberá garantizar con cartas del fabricante y/o representante autorizado en el país, que cada uno de los bienes y demás componentes a proveer se encuentran libres de defectos de fabricación y que éstos han cumplido con el debido control de calidad dispuesto por el fabricante, además de acreditar que éstos no han sido remanufacturados (refurbished).

- El postor debe garantizar que todos los bienes suministrados son 100% compatibles con los equipos y componentes instalados en el Centro de Datos y de ser necesario los modelos más actualizados.

- Se debe incluir todos los trabajos de instalación y configuración para el correcto funcionamiento y operatividad.

  - Planificación de actividades técnicas y verificación de requerimientos mínimos para la implementación.

  - Instalación física de los componentes ofertados en el almacenamiento y servidores proporcionados por OSINFOR.

  - Configurar los componentes ofertados para que el almacenamiento IBM Storwize v3700 existente pueda administrar y utilizarlos para incrementar su capacidad.

  - Configuración de RAID y LUNs con los discos duros ofertados.

  - Presentación de las LUNs a los servidores y plataforma de virtualización conectados al almacenamiento IBM Storwize v3700 existente en la actualidad.

  - Pruebas de operatividad e Informe de la configuración realizada.

- El postor deberá considerar para el servicio todos los cables, conectores, transceivers, materiales y componentes adicionales, así como el uso de recursos humanos, herramientas, útiles, materiales de trabajo y equipos, que sean necesarios para la correcta implementación de la solución, no debiendo existir costo adicional alguno al propuesto por el postor.

- EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor deberá tener una capacidad instalada propia o subcontratada acreditada mediante declaración jurada simple que le permita proveer satisfactoriamente el requerimiento detallado en las presentes especificaciones técnicas. OSINFOR se reserva el derecho de verificar in situ la información declarada de la EMPRESA que resulte adjudicataria de la Buena Pro y en caso de detectar irregularidades se procederá a coordinar las sanciones administrativas pertinentes

El postor deberá acreditar que es distribuidor autorizado de la marca de almacenamiento y servidores donde se instalarán los componentes ofertados así como para brindar los servicios de instalación, soporte, mantenimiento y actualización del almacenamiento y servidores a los que se realizará el upgrade (adjuntar declaración jurada o carta del fabricante/representante autorizado en el país).

Los servicios de instalación y puesta en marcha deberán ser ejecutados por personal del postor certificado por el fabricante. El postor debe contar con el siguiente personal para los trabajos de implementación:

- Un (01) especialista en el Sistema de Almacenamiento.

- Bachiller o técnico en electrónica, redes, sistemas, informática o afines.

- Experiencia mínima de 3 proyectos, consultorías o servicios relacionados a sistemas de almacenamiento (adjuntar CV)

- Certificado por el fabricante en la familia del equipo de almacenamiento al que se hará el upgrade (adjuntar copia de certificados)

- Un (01) especialista en Servidores.

- Bachiller o técnico en electrónica, redes, sistemas, informática o afines.

- Experiencia mínima de 3 proyectos, consultorías o servicios relacionados a servidores (adjuntar CV)

- Certificado por el fabricante en la familia de los servidores a los que se hará el upgrade (adjuntar copia de certificados)

- CAPACITACIÓN

La propuesta debe incluir:

- Capacitación a cargo de personal certificado en la solución de almacenamiento, con un mínimo de 4 horas y para cuatro (04) personas.

- La capacitación deberá ser en las instalaciones de la sede central del OSINFOR e incluir constancia de participación.

- GARANTÍA

- La garantía y soporte de los componentes ofertados para incrementar la capacidad del almacenamiento IBM Storwize v3700 debe ser por 3 años del tipo 24x7 con 4 horas tiempo de respuesta por parte del fabricante.

- La garantía y soporte de los componentes ofertados para ampliar la capacidad de garantía de los servidores será co-término con la garantía y soporte de los equipos donde serán instalados; en caso que los servidores estén fuera de garantía y soporte, esta deberá ser de un (01) año por parte del fabricante.

- Las averías serán notificadas al POSTOR, quien deberá realizar las labores de descarte iniciales, y de ser necesario, iniciará y coordinará con OSINFOR las gestiones de garantía y/o soporte con el fabricante.

- Si el postor, después de haber sido notificado de una avería, no responde dentro de un plazo máximo de cuarentaiocho (48) horas, OSINFOR podrá tomar las medidas necesarias para corregir la situación por cuenta y riesgo del POSTOR, sin perjuicio de otros derechos que OSINFOR pueda ejercer contra el POSTOR en virtud del Contrato.

- PLAZO DE EJECUCIÓN

La entrega, instalación y configuración de la totalidad de equipos, así como la entrega del informe final de la configuración, se deberá realizar en un plazo de sesenta (60) días calendarios a partir de la suscripción del contrato. La entrega de equipos se realizará en la sede central del OSINFOR, ubicado en la Av. Javier Prado Oeste Nº 692-694, Magdalena del Mar, en el horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a viernes. Los trabajos de instalación y configuración pueden ser programados en horario no laboral, en coordinación con la Oficina de Tecnología de la Información del OSINFOR, para no afectar el desarrollo de las labores de la institución.

- CONFORMIDAD

La conformidad será otorgada por la Oficina de Tecnología de la Información del OSINFOR.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

De acuerdo con el artículo 45º del Reglamento, se consigna los siguientes factores de evaluación:

#### A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR					Máximo 45 puntos

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de cinco (05) años a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (05) veces el valor referencial de la contratación o del ítem.

Se considerarán bienes similares a los siguientes :

| BIENES SIMILARES | BIENES IGUALES |
| --- | --- |
| Componentes para ampliación de capacidad de almacenamiento. Componentes para ampliación de capacidad de memoria de los servidores. Implementación, ampliación de Centro de Datos. Y otros relacionados a hardware de Centro de Datos. | Componentes para ampliación de Centro de Datos. |

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, comprobante de retención o con sello de pagado o cancelado en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se deberá acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de suministro, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

| Experiencia del postor por ítem al cual se presenta | Puntos |
| --- | --- |
| Monto mayor a cuatro (04) y hasta cinco (05) veces el valor referencial. | 45 |
| Monto mayor a tres (03) y hasta cuatro (04) veces el valor referencial. | 30 |
| Monto mayor a dos (02) y hasta tres (03) veces el valor referencial. | 15 |

Nota: los documentos que se presenten para este factor deberán ser legibles, caso contrario, serán desestimados.

### B.		CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN			Máximo 25  puntos

Criterio:

Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:

Mediante la presentación de un máximo de veinte (20) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato u orden de compra, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

- Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se utilizará la siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBC

NC

Donde:

| PCP | = | Puntaje a otorgarse al postor |
| --- | --- | --- |
| PF | = | Puntaje máximo del factor |
| NC | = | Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor |
| CBC | = | Número de constancias de buen cumplimento de la prestación. |

Nota: Los documentos que se presenten para este factor deberán ser legibles, caso contrario, serán desestimados.

### C.		GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO			Máximo 15  puntos

Criterio:

Se evaluará en función al Gerente de Proyectos presentado, quien deberá ser 01 Ingeniero informático, electrónico, de sistemas y/o telecomunicaciones, Colegiado y habilitado con 40 horas de estudios en PMP, deberá contar con certificación en Diseño de Infraestructura de Centro de Datos y haber recibido capacitación de parte del representante de una entidad y/u organización internacional especializada tales como BICSI y/o UP TIME INSTITUTE y/o ICREA. Con experiencia acreditada en implementación de Centros de Datos de por lo menos 3 proyectos en los últimos 3 años.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de la copia del título profesional, colegiatura, certificado de habilitación, constancias de estudios, capacitaciones y certificaciones, así como las constancias de trabajo, y otros documentos solicitados en el punto anterior.

La asignación de puntaje será de acuerdo a los siguientes rangos:

| Rango | Puntos |
| --- | --- |
| Presenta Gerente de Proyecto | 15 |
| No presenta Gerente de Proyecto | 00 |

### D.		PLAZO DE ENTREGA						Máximo 15  puntos

Criterio:

Se evaluará en función al plazo de entrega, instalación y configuración de equipos, así como la entrega final de la configuración, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido como requerimiento técnico mínimo.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada (Anexo Nº 05).

La asignación de puntaje será de acuerdo a los siguientes rangos:

| Rango | Puntos |
| --- | --- |
| De 40 hasta 45 días calendario. | 15 |
| De 46 hasta 50 días calendario. | 10 |
| De 51 hasta 59 días calendario. | 05 |

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de  sesenta (60) puntos.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

IMPORTANTE:

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20522224783, con domicilio legal en la Av. Javier Prado Oeste Nº 692 – 694, distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima, representada por el C.P.C. Ernesto Atoche Castillo, identificado con DNI Nº 25608771, según facultades concedidas mediante Resolución Presidencial Nº [................]; y de otra parte, [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

###### Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a las Especificaciones Técnicas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye  IGV.

Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ULTIMO CASO].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

La conformidad  de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del  bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los  bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad  de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO]  años.

CLÁUSULA DUODÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

- De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [                      ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

FORMATOS Y ANEXOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

ADS Nº 008-2015-OSINFOR

Primera Convocatoria

FORMATO N° 01

# REGISTRO DE PARTICIPANTES

|  |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº | 008 | -2015-OSINFOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | “ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DATOS DEL OSINFOR" |  |  |
|  |  | REGISTRO DE PARTICIPANTE | NRO |  |  |  |
|  |  | RAZÓN SOCIAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DIRECCIÓN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TELÉFONOS |  |  | TELEFAX |  |  |  |
|  |  | RUC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CORREO ELECTRONICO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRES DE LA PERSONA QUE EFECTÚA EL REGISTRO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTÚA EL REGISTRO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Declaro bajo juramento no estar impedido de ser participante, postor y/o contratista ………………………. | FECHA Y HORA DE REGISTRO: |  |  |  |  |  |
|  | NOTA: Previamente la Entidad ha verificado la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado, de conformidad con el artículo.52º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo el participante declara no estar impedido para contratar con el Estado |  |

FORMATO Nº 02

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES

Ciudad y fecha, ……………………………

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 008-2015-OSINFOR

Presente.-

| Marcar lo que corresponda: | CONSULTA |  | OBSERVACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

EMPRESA (Nombre o Razón Social)

REFERENCIA( S ) DE LAS BASES Sección: Capítulo: Numeral(es) : Anexo(s): Página(s):

ANTECEDENTES / SUSTENTO

CONSULTA / OBSERVACIÓN

Nota:

- Sólo una consulta u observación por formato.

- Presentar el formato debidamente llenado a Mesa de Partes del OSINFOR, sito en la Av. Javier Prado Oeste Nº 692-694 Magdalena del Mar.

- Además podrá acompañar en medio magnético y/o remitir vía correo electrónico  mtarazona@osinfor.gob.pe) las consultas y/u observaciones

..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

# Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 008-2015-OSINFOR

Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal |  |
| RUC |  | Teléfono |  | Fax |  |

Ciudad y fecha, ……………………………

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  MÍNIMOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 008-2015-OSINFOR

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el  Bien de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con  las Especificaciones Técnicas, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

Ciudad y fecha, ……………………………

…….………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 008-2015-OSINFOR

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe …………….. (o representante legal de …………), identificado con DNI Nº ................,  con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº …-2015-OSINFOR para la ADQUISICIÓN DE …………………….  declaro bajo juramento:

1.-	No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-	Conocer, aceptar y me someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-	Comprometerme a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conocer las sanciones contenidas en la Ley  de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ciudad y fecha, ……………………………

.

………………………….………………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 008-2015-OSINFOR

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al  ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:		% de Obligaciones

- [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[%]

- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]							[ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:		% de Obligaciones

- [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[ % ]

- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]							[ % ]

TOTAL:            100%

Ciudad y fecha, ……………………………

--------------------------------------------			-------------------------------------------

Nombre, firma, sello y DNI del			Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Consorciado 1	Representante Legal Consorciado 2

ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 008-2015-OSINFOR

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a la entrega, instalación y configuración de la totalidad de equipos, así como la entrega del informe final de la configuración en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, después de suscrito el contrato.

Ciudad y fecha, ……………………………

……………………………….………………..

Nombre y firma del Representante Legal

ANEXO N° 06

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 008-2015-OSINFOR

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DE LA COMPRA | N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |

Ciudad y fecha, ……………………………

.…………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA: Deberán adjuntar los documentos sustentatorios en el mismo orden que se indiquen en el presente cuadro. La experiencia no acreditada, no será sujeta de evaluación.

ANEXO Nº 07

DECLARACIÓN JURADA DE GARANTÍA COMERCIAL DE LOS EQUIPOS Y SOFTWARE

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 008-2015-OSINFOR

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a lo siguiente:

- Otorgar por los componentes ofertados para incrementar la capacidad del almacenamiento, la garantía y soporte por el período de ……………… ( ) (En números y letras) años.

- Otorgar por los componentes ofertados para ampliar la capacidad de garantía de los servidores, la garantía y soporte por el período de ………( ) (En números y letras) por parte del fabricante.

Ciudad y fecha, ……………………………

……………………………….………………..

Nombre y firma del Representante Legal

ANEXO Nº 08

DECLARACIÓN JURADA DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 008-2015-OSINFOR

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante la presente, el suscrito detalla la relación de los equipos y software ofertados:

| N° | DESCRICPIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN OFERTADO INDICANDO MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ciudad y fecha, ……………………………

……………………………….………………..

Nombre y firma del Representante Legal

Nota.-

Los bienes señalados en la presente relación no deberán suprimirse, ni modificarse en ningún extremo, el postor deberá únicamente completar los recuadros en blanco.

La presente se suscribe a modo de declración jurada, siendo su presentación obligatoria, según lo señalado en el literal b) del numeral 2.5 de la Sección Específica.

ANEXO Nº 09

DECLARACIÓN JURADA DE CAPACITACIÓN

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 008-2015-OSINFOR

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a CUMPLIR CON UNA CAPACITACIÓN A CARGO DEL PERSONAL CERTIFICADO EN LA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO, CON UN MÍNIMO DE 4 HORAS Y PARA CUATRO (04) PERSONAS, la misma que será realizada en las instalaciones de la sede central del OSINFOR e incluir constancia de participación.

Ciudad y fecha, ……………………………

……………………………….………………..

Nombre y firma del Representante Legal

ANEXO Nº 10

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 008-2015-OSINFOR

Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la siguiente:

| CANT. | CONCEPTO | PRECIO TOTAL S/. |
| --- | --- | --- |

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo  de los bienes a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Ciudad y fecha, ……………………………

……………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

IMPORTANTE:

- Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

- La propuesta económica de los postores que presenten la declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 10), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

ANEXO Nº 11

CARTA  AUTORIZACIÓN

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Lima,

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 008-2015-OSINFOR

Presente.-

Asunto:	Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el...........(indicar el CCI así como el nombre  o razón social del proveedor titular de  la cuenta)............. agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco .............................................

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser remitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

Ciudad y fecha, ……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

# Footnotes

De acuerdo con lo establecido por el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directiva Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.

Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 10) en  su propuesta técnica.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de  bienes que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste en el proceso de selección para la contratación de servicios, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

# Text boxes

# Señores

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Av. JaVIER PRADO OESTE Nº 692-694 – MAGDALENA DEL MAR

# Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-OSINFOR

1ERA CONVOCATORIA

Objeto del proceso: Adquisición de componentes para ampliación del Centro de Datos del OSINFOR.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS

# Señores

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Av. JaVIER PRADO OESTE Nº 692-694 – MAGDALENA DEL MAR

# Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 008-2015-OSINFOR

1ERA CONVOCATORIA

Objeto del proceso: Adquisición de componentes para ampliación del Centro de Datos del OSINFOR.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS

X